|  | ПРОЕКТ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата начала приема заключений на проект | 17.06.2025 |
|  | Дата окончания приема заключений на проект | 23.06.2025 |
|  | Почтовый адрес для направления заключений на проект | 692460, Приморский край, пгт Ольга, ул. Ленинская, 8 |
|  | Электронный адрес для направления заключений на проект | admrab2013@mail.ru |

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | пгт Ольга |  | № | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Об утверждении Положения о системе мониторинга состояния системы теплоснабжения, расположенной на территории Ольгинского муниципального округа

В целях проведения анализа и оценки выполнения плановых мероприятий, направленных на недопущение возникновения аварий на объектах теплоснабжения Ольгинского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на основании Устава Ольгинского муниципального округа администрация Ольгинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системе мониторинга состояния системы теплоснабжения, расположенной на территории Ольгинского муниципального округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ольгинского муниципального района от 19.10.2022 № 586.

3. Отделу организационной работы аппарата администрации Ольгинского муниципального округа обеспечить официальное обнародование настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ольгинского муниципального округа.

### Врио главы Ольгинского муниципального округа                       А. В. Чевтаева

|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Ольгинского муниципального округа от « » 2025г. № |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

О СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ  НА ТЕРРИТОРИИ
ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- 1. Общие положения.

  - 1.1. Настоящее Положение о системе мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории Ольгинского муниципального округа (далее - система мониторинга) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и устанавливает порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Ольгинского муниципального округа.

  - 1.2. Система мониторинга включает в себя систему сбора данных, систему хранения, обработки и представления данных, а так же систему анализа и выдачи информации для принятия управленческого решения.

  - 1.3. Мониторинг систем теплоснабжения необходим для анализа и оценки выполнения плановых мероприятий и представляет собой механизм общесистемной координации действий.

- 2. Цель и задачи системы мониторинга.

  - 2.1. Целью проведения мониторинга является совершенствование, развитие, обеспечение ее соответствия изменившимся условиям внешней среды.

  - 2.2. Основными задачами проведения мониторинга являются:

    - 2.2.1 анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

    - 2.2.2. анализ соответствия фактических результатов, ее целям (анализ результата и эффективности);

    - 2.2.3. анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным эффектом (анализ эффективности):

    - а)	анализ влияния изменений внешних условий;

- б)	анализ причин успехов и неудач выполнения;

- в)	анализ эффективности организации выполнения; корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.

- 3. Порядок организации мониторинга и корректировки,
развития систем теплоснабжения.

  - 3.1. Основными этапами проведения мониторинга являются:

- 3.1.1. определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;

- 3.1.2. формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей, развития систем теплоснабжения;

- 3.1.3. формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;

- 3.1.4. анализ полученной информации.

  - 3.2. Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения, являются:

- 3.2.1. объем выработки тепловой энергии;

- 3.2.2. уровень загрузки мощностей теплоисточников;

- 3.2.3. уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;

- 3.2.4. обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;

- 3.2.5. удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. метра за рассматриваемый период;

- 3.2.6.  удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;

- 3.2.7. удельный расход ресурсов на производство тепловой энергии;

- 3.2.8. удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;

- 3.2.9. аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);

- 3.2.10. доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

- 3.2.11. инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);

- 3.2.12. уровень платежей потребителей;

- 3.2.13. уровень рентабельности.

  - 3.3. Проведение мониторинга и оценки развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах:

- 3.3.1 определенность - четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

- 3.3.2. регулярность - проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;

- 3.3.3 достоверность - использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

  - 3.4. Сбор и систематизация информации:

    - 3.4.1. Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем теплоснабжения.

    - 3.4.2. Для каждого индикатора необходимо установить:

- а) определение (что отражает данный индикатор);

- б) источник информации;

- в) периодичность (с какой частотой собирается);

- г) точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации);

- д) целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий);

- е) единица измерения.

    - 3.4.3. Основными источниками получения информации являются:

- а) субъекты теплоснабжения - лица, осуществляющие деятельность в сфере теплоснабжения, в том числе производство и передачу тепловой энергии, реализацию тепловой энергии, организацию диспетчерского управления системой теплоснабжения.

- б) потребители тепловой энергии - лицо, приобретающее тепловую энергию для оказания в жилых зданиях коммунальных услуг центрального отопления и вентиляции, либо для потребления на собственных теплопринимающих энергоустановках, присоединенных непосредственно или через собственные тепловые сети к тепловым сетям теплоснабжающей организации.

  - 3.5. Анализ информации и формирование рекомендаций.

    - 3.5.1 Основными этапами анализа информации о проведении развития систем теплоснабжения являются:

- а) описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- б) анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

- в) сравнение затрат и эффектов;

- г) анализ успехов и неудач;

- д) анализ влияния изменений внешних условий;

- е) анализ эффективности эксплуатации;

- ё) выводы;

- ж) рекомендации.

    - 3.5.2 Основными методами анализа информации являются:

- а) количественные - обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

- б) качественные - интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

    - 3.5.3 Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется эксплуатирующей организацией. На основании данных анализа готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации (перераспределение ресурсов, и т.д.).

- 4. Функционирование системы мониторинга.

  - 4.1. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

  - 4.2. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

  - 4.3. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют комиссии, созданные постановлением администрации Ольгинского муниципального округа, по контролю за ходом работ по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду и по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Муниципального округа, которые являются координационными органами.