АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 08.04.2025 | пгт Ольга | № | 272 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в План действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории Ольгинского муниципальный округа Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Ольгинского муниципального округа, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Ольгинского муниципального округа администрация Ольгинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести изменения в План действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории Ольгинского муниципального округа Приморского края, утвержденный постановлением администрации Ольгинского муниципального округа от 15.10.2024 № 713, изложив в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы аппарата администрации Ольгинского муниципального округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Ольгинского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ольгинского муниципального округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И. о главы администрации

Ольгинского муниципального округа                                               А.В. Чевтаева

Приложение к постановлению администрации

Ольгинского муниципального округа

от 08.04.2025  № 272

Плана действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций

на территории Ольгинского муниципальный округа Приморского края

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя ресурсоснабжающей организации | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон диспетчерской службы ресурсоснабжающей организации | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ЖКХ Ольга» | пгт Ольга ул.Ленинская 45 Абрамов Николай Петрович 8 (42376) 9-24-25 | объекты округа | пгт Ольга ул.Ленинская 45 Абрамов Н.П.(42376) 9-24-25 |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дальнегорский филиал КГУП "Примтеплоэнерго" тепловой округ «Кавалеровский» | п. Горнореченский ул. Советская,7 А 9-73-45, 9-70-35 Сулимов Олег Борисович 8(42375) 9-70-35 | объекты округа | пгт Ольга ул. Комсомольская, 38а Козаков Виктор Евгеньевич. 8 42376 9-13-80 8(42375) 9-70-35 |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес телефон диспетчерской службы | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ОАО «Спасскэлектросеть» «Кавалеровская электросеть» АО «ДРСК»» АО «Оборонэнерго» | пгт. Кавалерово, ул. Рабочая, 1 8(42375)9-14-11, Мороз Виталий Александрович Морозов Марк Сергеевич. п. Горнореченский, ул. Советская, 11 Ковех Евгений Петрович тел: 8(42375)9-70-57 8(42375) 9-70-88 диспетчер г. Уссурийск 89242500082; пос. Тимофеевка ул. Шоссейная,19 Кузнецов Сергей Валерьевич 89243279767 89242500082 | объекты округа | пгт Ольга ул.Некрасова 1 Портнягин В.П. 842376 9-15-18 п. Горнореченский, ул. Советская, 11 Ковех Евгений Петрович тел: 8(42375)9-70-57, 8(42375) 9-70-88 пос. Тимофеевка ул.Шоссейная,19 Кузнецов Сергей Валерьевич 89243279767 89242500082 |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС | 4 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 4 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | Филиал ОАО «Спасскэлектросеть» «Кавалеровская электросеть» АО «ДРСК» Приморские СЭС АО «Оборонэнерго» | Филиал ОАО «Спасскэлектросеть» «Кавалеровская электросеть» АО «ДРСК» Приморские СЭС АО «Оборонэнерго» | пгт. Кавалерово, ул. Рабочая, 1 8(42375)9-14.11, Мороз Виталий Александрович Морозов Марк Сергеевич п. Горнореченский, Ковех Евгений Петрович 8 (42375) 9-70-88;(42375)9-72-55 диспетчер г. Уссурийск 89242500082; пос. Тимофеевка ул. Шоссейная, 19 Кузнецов Сергей Валерьевич 89243279767; 89242500082 | 1-2 часа | 2 | - | Устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
|  | ООО УК «Восток» (управляющая организация) ООО «Дом Эконом» МУП «ЖКХ Ольга» | ООО УК «Восток» ООО «Дом Эконом» МУП «ЖКХ Ольга» | пос. Тимофеевка ул. Первомайская 20 пос. Ракушка, ул. Адм. Федюковского 24, тел.89020787267 Ситарский Сергей Васильевич. пгт Ольга, ул. Дзержинского, 29, тел.: 89532070139 – Кишко Александр Сергеевич пгт Ольга ул. Ленинская 45 Абрамов Николай Петрович 8(42376) 9-24-25 | 1-2 часа 1-2 часа | 2 3 | - | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях |
| 2 | КГУП «Примтеплоэнерго» | КГУП «Примотеплоэнерго» | Начальник теплового округа «Кавалеровский» Сулимов О.Б. (42375) 9-70-35 | 1-2 часа | 1-3 | нет | Устранение неисправностей и аварий на объектах теплоснабжения, котельных и теплосетях. |

4.Порядок действий администрации Ольгинского муниципального округа и

ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций и их последствий.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая РСО и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | МКУ «ГО, ЧС и ЕДДС администрации Ольгинского МО», Филиал ОАО «Спасскэлектросеть» «Кавалеровская электросеть», АО «ДРСК» Приморские СЭС, АО «Оборонэнерго», ООО УК «Восток», ООО «Дом Эконом», МУП «ЖКХ Ольга», КГУП «Примтеплоэнерго» | пгт Ольга, ул. Ленинская,8, Кузнецов В.В., 8(42376)9-12-74 пгт Ольга ул. Некрасова 1 Портнягин В.П. 842376 9-15-18 п. Горнореченский, ул. Советская,11, 8(42375)9-70-88, 9-72-55 Морозов М.С. пос. Тимофеевка ул. Шоссейная, 19, Кузнецов С.В. 89243279767, пос. Тимофеевка ул. Первомайская 20, пос. Ракушка, ул. Адм. Федюковского 24, Ситарский С. В. 8902078-72-67, пгт Ольга, ул. Дзержинского,29, Кишко А.С. 89532070139 пгт Ольга ул. Ленинская 45, 8(42376) 9-24-25 Абрамов Н.П., пгт Ольга ул. Комсомольская, 38а, Козаков В.Е. 8 42376 9-13-80 п. Горнореченский, Советская,7,Сулимов О.Б. (42375) 9-70-35 | Информирование ЕДДС 9-12-96 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Филиал ОАО «Спасскэлектросеть» «Кавалеровская электросеть», АО «ДРСК», Приморские СЭС, АО «Оборонэнерго ООО «Дом Эконом», ООО УК «Восток», МУП «ЖКХ Ольга», КГУП «Примтеплоэнерго» | пгт Ольга ул. Некрасова 1 Портнягин В.П. 8(42376) 9-15-18 п. Горнореченский, ул. Советская,11, 8(42375)9-70-88, 9-72-55 Морозов М.С. пос. Тимофеевка ул. Шоссейная, 19, Кузнецов С.В 89243279767, пос. Тимофеевка ул. Первомайская 20, пос. Ракушка, ул. Адм. Федюковского 24 Ситарский С.В. 89020787267, пгт Ольга ул. Дзержинского,29, Кишко А.С 89532070139 пгт Ольга ул. Ленинская 45, Абрамов Н.П. (42376) 9-24-25 пгт Ольга ул. Комсомольская, 38а Козаков В. Е. 8 42376 9-13-80. п .Горнореченский, Советская,7,Сулимов О.Б. (42375) 9-70-35 | Информирование ЕДДС 9-12-96 |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МКУ «ГО, ЧС и ЕДДС администрации Ольгинского МО» Филиал ОАО «Спасскэлектросеть» «Кавалеровская электросеть», АО «ДРСК» Приморские СЭС, АО «Оборонэнерго, ООО «Дом Эконом», ООО УК «Восток МУП «ЖКХ Ольга», КГУП «Примтеплоэнерго» | пгт. Ольга ул. Некрасова 1 Портнягин В.П. 842376 9-15-18 п. Горнореченский, ул. Советская,11, 8(42375)9-70-88, 9-72-55 Морозов М.С. пос. Тимофеевка ул. Шоссейная, 19, Кузнецов С.В. 89243279767, пгт Ольга, ул. Дзержинского, 29, Кишко А. С. 89532070139 пос. Тимофеевка ул. Первомайская 20, пос. Ракушка, ул. Адм. Федюковского 24 Ситарский С.В. 89020787267, пгт Ольга ул. Ленинская 45, Абрамов Н.П (42376) 9-24-25 пгт Ольга ул. Комсомольская, 38а, Козаков В.Е. 8 (42376) 9-13-80 | Информирование ЕДДС 9-12-96 |
| 4.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МКУ «ГО, ЧС и ЕДДС администрации Ольгинского МО», Филиал ОАО «Спасскэлектросеть» «Кавалеровская электросеть», АО «ДРСК» Приморские СЭС , АО «Оборонэнерго», ООО УК «Восток», ООО «Дом Эконом» МУП «ЖКХ Ольга», КГУП «Примтеплоэнерго» | пгт Ольга ул.Некрасова 1 Портнягин В.П. 842376 9-15-18 п. Горнореченский, ул. Советская,11, 8(42375)9-70-88, 9-72-55 Морозов М.С. пос. Тимофеевка ул. Шоссейная, 19, Кузнецов С.В. 89243279767 пос. Тимофеевка ул. Первомайская 20, пос. Ракушка, ул. Адм. Федюковского 24 Ситарский С.В. 89020787267, пгт Ольга, ул. Дзержинского,29, Кишко А.С. 89532070139 пгт Ольга ул. Ленинская 45, Абрамов Н. П. (42376) 9-24-25 пгт Ольга ул. Комсомольская, 38а, Козаков В.Е. 8 42376 9-13-80 п. Горнореченский, Советская,7,Сулимов О.Б. (42375) 9-70-35 | Информирование ЕДДС 9-12-96 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба | Филиал ОАО «Спасскэлектросеть» «Кавалеровская электросеть», АО «ДРСК», Приморские СЭС , АО «Оборонэнерго», ООО УК «Восток», ООО «Дом Эконом» МУП «ЖКХ Ольга», КГУП «Примтеплоэнерго»" | Глава Ольгинского муниципального округа 9-11-68 пгт Ольга ул.Некрасова 1 Портнягин В.П. 842376 9-15-18 п. Горнореченский, ул. Советская,11, 8(42375)9-70-88, 9-72-55 Морозов М.С. пос. Тимофеевка ул. Шоссейная, 19, Кузнецов С.В 89243279767 89242500082 пос. Тимофеевка ул. Первомайская 20, пос. Ракушка, ул. Адм. Федюковского 24 Ситарский. С.В. 8902078-72-67, пгт Ольга ул. Дзержинского ,29, Кишко А.С. 89532070139 пгт Ольга ул. Ленинская 45, Абрамов НП. (42376) 9-24-25 пгт Ольга ул. Комсомольская, 38а, Козаков В.Е. 8 42376 9-13-80 п. Горнореченский, Советская,7,Сулимов О.Б. (42375) 9-70-35 | Информирование ЕДДС 9-12-96 |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Филиал ОАО «Спасскэлектросеть» «Кавалеровская электросеть», АО «ДРСК» , Приморские СЭС , АО «Оборонэнерго», ООО УК «Восток», ООО «Дом Эконом», МУП «ЖКХ Ольга», КГУП «Примтеплоэнерго» | Глава Ольгинского муниципального округа 9-11-68 пгт Ольга ул. Некрасова 1 Портнягин В.П. 842376 9-15-18 п. Горнореченский, ул. Советская,11, 8(42375)9-70-88, 9-72-55 Морозов М.С. пос. Тимофеевка ул. Шоссейная, 19, Кузнецов С.В. 89243279767 89242500082 пос. Тимофеевка ул. Первомайская 20, пос. Ракушка, ул. Адм. Федюковского 24 Ситарский С.В. 890200787267 пгт Ольга, ул. Дзержинского, 29, Кишко А.С. 89532070139 пгт Ольга ул. Ленинская 45, Абрамов Н. П. (42376) 9-24-25 пгт.Ольга ул. Комсомольская, 38а, Козаков В.Е. 8 42376 9-13-80 п. Горнореченский, Советская,7,Сулимов О.Б. (42375) 9-70-35 | Информирование ЕДДС 9-12-96 |
| 4 | Организация оперативного штаба | Администрация Ольгинского муниципального округа | Глава Ольгинского муниципального округа 9-11-68 | Информирование ЕДДС 9-12-96 |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Филиал ОАО «Спасскэлектросеть» «Кавалеровская электросеть», АО «ДРСК», Приморские СЭС, АО «Оборонэнерго», ООО УК «Восток», ООО «Дом Эконом», МУП «ЖКХ Ольга», КГУП «Примтеплоэнерго» | Глава Ольгинского муниципального округа 9-11-68 пгт Ольга ул.Некрасова 1 Портнягин В.П. 842376 9-15-18 п. Горнореченский, ул. Советская,11, 8(42375)9-70-88, 9-72-55 Морозов М.С. пос. Тимофеевка ул. Шоссейная, 19, Кузнецов С.В. 89243279767, 89242500082 пос. Тимофеевка ул. Первомайская 20, пос. Ракушка, ул. Адм. Федюковского 24 Ситарский С.В. 8902078-72-67, пгт Ольга, ул. Дзержинского,29, Кишко А.С. 89532070139 пгт Ольга ул. Ленинская 45, Абрамов Н. П. (42376) 9-24-25 пгт Ольга ул. Комсомольская, 38а, Козаков В. 8 42376 9-13-80 п. Горнореченский, Советская,7,Сулимов О.Б. (42375) 9-70-35 | Информирование ЕДДС 9-12-96 |
| 6 | Оповещение населения | Специалисты администрации | Глава Ольгинского муниципального округа 9-11-68 | Информирование ЕДДС 9-12-96 |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Филиал ОАО «Спасскэлектросеть» «Кавалеровская электросеть», АО «ДРСК», Приморские СЭС , АО «Оборонэнерго», ООО УК «Восток», ООО «Дом Эконом», МУП «ЖКХ Ольга», КГУП «Примтеплоэнерго» | Глава Ольгинского муниципального округа 9-11-68 пгт Ольга ул. Некрасова 1 Портнягин В.П. 842376 9-15-18 п. Горнореченский, ул. Советская,11, 8(42375)9-70-88, 9-72-5 Морозов М.С. пос. Тимофеевка ул.Шоссейная,19, Кузнецов С.В. 89243279767 89242500082 пос. Тимофеевка ул. Первомайская 20, пос. Ракушка, ул. Адм. Федюковского 24 Ситарский С.В. 8902078-72-67, пгт Ольга ул. Дзержинского,29, Кишко А.С. 89532070139 пгт Ольга ул. Ленинская 45, Абрамов Н.П. (42376) 9-24-25 пгт Ольга ул. Комсомольская, 38а, Козаков В.Е. 8 42376 9-13-80 п.Горнореченский, Советская,7,Сулимов О.Б. (42375) 9-70-35 | Информирование ЕДДС 9-12-96 |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Филиал ОАО «Спасскэлектросеть» «Кавалеровская электросеть», АО «ДРСК», Приморские СЭС, АО «Оборонэнерго», ООО УК «Восток», ООО «Дом Эконом», МУП «ЖКХ Ольга», КГУП «Примтеплоэнерго» | Глава Ольгинского муниципального округа 9-11-68 пгт Ольга ул.Некрасова 1 Портнягин В.П. 842376 9-15-18 п. Горнореченский, ул. Советская,11, 8(42375)9-70-88, 9-72-55 Морозов М.С. пос. Тимофеевка ул. Шоссейная, 19, Кузнецов С.В.89243279767;89242500082 пос. Тимофеевка ул. Первомайская 20, пос. Ракушка, ул. Адм. Федюковского 24 Ситарский С.В. 8902078-72-67, пгт. Ольга, ул. Дзержинского,29, Кишко А.С. 89532070139, пгт. Ольга ул. Ленинская 45, Абрамов Н.П. (42376) 9-24-25 пгт Ольга ул. Комсомольская, 38а, Козаков В.Е. 8 42376 9-13-80 п. Горнореченский, Советская,7,Сулимов О.Б. (42375) 9-70-35 | Информирование ЕДДС 9-12-96 |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального округа | МКУ «ГО, ЧС и ЕДДС администрации Ольгинского МО», Филиал ОАО «Спасскэлектросеть» «Кавалеровская электросеть» АО «ДРСК» Приморские СЭС, АО «Оборонэнерго», ООО УК «Восток», ООО «Дом Эконом», МУП «ЖКХ Ольга», КГУП «Примтеплоэнерго» | Глава Ольгинского муниципального округа 9-11-68 пгт Ольга ул.Некрасова 1 Портнягин В.П. 842376 9-15-18 п. Горнореченский, ул. Советская,11, 8(42375)9-70-88, 9-72-55 Морозов М.С. пос. Тимофеевка ул.Шоссейная,19, Кузнецов С.В. 89243279767, 89242500082 пос. Тимофеевка ул. Первомайская 20, пос. Ракушка, ул. Адм. Федюковского 24 Ситарский С.В. 8902078-72-67, пгт. Ольга, ул. Дзержинского,29, Кишко А.С. 89532070139, пгт. Ольга ул. Ленинская 45, Абрамов Н. П.(42376) 9-24-25 пгт Ольга ул. Комсомольская, 38а, Козаков В.Е. 8 42376 9-13-80 п .Горнореченский, Советская,7,Сулимов О.Б. (42375) 9-70-35 | Информирование ЕДДС 9-12-96 |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории муниципального округа | Глава Ольгинского муниципального округа | Глава Ольгинского муниципального округа 9-11-68 | Информирование ЕДДС 9-12-96 |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Филиал ОАО «Спасскэлектросеть» «Кавалеровская электросеть», АО «ДРСК», Приморские СЭС, АО «Оборонэнерго», ООО УК «Восток», ООО «Дом Эконом», МУП «ЖКХ Ольга», КГУП «Примтеплоэнерго» | Глава Ольгинского муниципального округа 9-11-68 пгт Ольга ул. Некрасова 1 Портнягин В.П. 842376 9-15-18 п. Горнореченский, ул. Советская,11, 8(42375)9-70-88, 9-72-55 Морозов М.С. пос. Тимофеевка ул. Шоссейная, 19, Кузнецов С.В. 89243279767, 89242500082 пос. Тимофеевка ул. Первомайская 20, пос. Ракушка, ул. Адм. Федюковского 24 Ситарский С.В. 8902078-72-67 пгт Ольга, ул. Дзержинского, 29, Кишко А.С.89532070139 пгт Ольга ул. Ленинская 45, Абрамов Н.П.(42376) 9-24-25 пгт Ольга ул. Комсомольская, 38а, Козаков В.Е. 8 (42376) 9-13-80 п. Горнореченский, Советская,7,Сулимов О.Б. (42375) 9-70-35 | Информирование ЕДДС 9-12-96 |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Филиал ОАО «Спасскэлектросеть» «Кавалеровская электросеть», АО «ДРСК» Приморские СЭС, АО «Оборонэнерго», ООО УК «Восток», ООО «Дом Эконом», МУП «ЖКХ Ольга», КГУП «Примтеплоэнерго» | Глава Ольгинского муниципального округа 9-11-68 пгт Ольга ул. Некрасова 1 Портнягин В.П. 842376 9-15-18 п. Горнореченский, ул. Советская,11, 8(42375)9-70-88, 9-72-55 Морозов М.С. пос. Тимофеевка ул. Шоссейная, 19, Кузнецов С. В. 89243279767, 89242500082 пос. Тимофеевка ул. Первомайская 20, пос. Ракушка, ул. Адм.Федюковского 24 Ситарский С.В. 8902078-72-67, пгт Ольга, ул. Дзержинского,29, Кишко А.С.89532070139, пгт Ольга ул. Ленинская 45, Абрамов Н. П .(42376) 9-24-25 пгт Ольга ул. Комсомольская, 38а, Козаков В.Е. 8 42376 9-13-80 п. Горнореченский, Советская,7,Сулимов О.Б. (42375) 9-70-35 | Информирование ЕДДС 9-12-96 |